別紙２

水道施設給水開始前の施設検査調書（例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道施設の名称 |  | 設置者 |  |
| 検査年月日 | 年　　月　　日 | 検査者 | 水道技術管理者氏名 |
| 検　　査　　項　　目 | 検　査　結　果 | 備　　　考 |
| 取水施設 | ・設計どおり竣工したか・必要な水量を取水できるか・破損等がなく正常に稼働するか・汚染や漏水はないか | 適　　 否適　　 否適　　 否適　　 否 | 認可値　　　　ｍ３／日 |
| 導水施設 | ・設計どおり竣工したか・管種、管径、管路延長・破損等がなく正常に稼働するか・汚染や漏水はないか | 適　　 否適　　 否適　　 否 | 設計値 |
| 浄水施設 | ・設計どおり竣工したか・破損等がなく正常に稼働するか・汚染や漏水はないか・浄水能力 | 適　　 否適　　 否適　　 否　　　　　ｍ３／日 | 設計値　　　　ｍ３／日 |
| 消毒設備 | ・設計どおり竣工したか・破損等がなく正常に稼働するか・汚染や漏水はないか・補充用の消毒薬剤はあるか・管末での残留塩素濃度 | 適　　 否適　　 否適　 否適　 否mg／L |  |
| 送配水施設 | ・設計どおり竣工したか・管種、管径、管路延長・貯水槽容量・汚染や漏水はないか・水圧試験結果 | 適　　 否ｍ３適　　 否適　　 否 | 設計値設計値　　　　　　ｍ３ |
| その他 | ・柵、フェンス等に破損はないか・柵や水槽の蓋等は施錠しているか・計装設備は正常に稼働するか | 適　　 否適　　 否適　　 否 |  |
|