## 正
排水設備確認申請チェックリスト
|  | 責任技術者 | No |  | 氏名
申 請 書
□ | 合流・分流区域の確認
□ | 除害施設の必要性・容量計算は妥当か（特定事業所に該当しないか）
□ | 使用水源の確認、井戸水メーターの必要性の検討
（事業所の場合は協議書同時提出）
□ | 切替工事の融資利用の確認
□ | 私道工事の場合、承諾書の必要性検討
□ | 既設の配管利用の場合、確認書の必要性検討
□ | 記入漏れはないか
設 計 計 画
□ | 現地調査をおこない、施工性・維持管理等の確認
□ | 既設の除害施設を利用の場合、必要容量を満足しているか（写真添付）
□ | 管径及び桝の仕様・深さ等は適正か（雨水系も含む）
□ | 防護ハット必要性の検討
□ | 既設管利用の場合、誤接続・不明水流入等の確認
□ | GL表示をすること（公共ますを±０とする）
□ | 基準通りの設計ができない場合は、理由を明記すること
□ | 市担当者と協議した場合は、協議内容・担当者名・月日を明記すること
□ | その他、市条例及び設置基準に合致した設計になっているか
| 建物数 | 棟
| 入居可能な 世帯数 | 世帯 |  | 入居している 世帯数 |  | 世帯
| 排水人口 | 人 |  | ここに入居 している人数 |  | 人

## 記入例
排水設備確認申請チェックリスト
|  | 責任技術者 | No | ○- ○○ | 氏名 | ○○ ○○
申 請 書
□ | 合流・分流区域の確認
□ | 除害施設の必要性・容量計算は妥当か（特定事業所に該当しないか）
□ | 使用水源の確認、井戸水メーターの必要性の検討
（事業所の場合は協議書同時提出）
□ | 切替工事の融資利用の確認
□ | 私道工事の場合、承諾書の必要性検討
□ | 既設の配管利用の場合、確認書の必要性検討
□ | 記入漏れはないか
設 計 計 画
□ | 現地調査をおこない、施工性・維持管理等の確認
□ | 既設の除害施設を利用の場合、必要容量を満足しているか（写真添付）
□ | 管径及び桝の仕様・深さ等は適正か（雨水系も含む）
□ | 防護ハット必要性の検討
□ | 既設管利用の場合、誤接続・不明水流入等の確認
□ | GL表示をすること（公共ますを±０とする）
□ | 基準通りの設計ができない場合は、理由を明記すること
□ | 市担当者と協議した場合は、協議内容・担当者名・月日を明記すること
□ | その他、市条例及び設置基準に合致した設計になっているか
例
| 建物数 | １ 棟
| 入居可能な世帯数 | ４ 世帯 |  | 入居している世帯数 |  | ３ 世帯
| 排水人口 | １２ 人 |  | ここに入居している人数 |  | ９ 人
1 | 排水設備等設置計画確認申請書の排水人口記入欄は、従来どおりの記入をお願いします。
例：
アパートの場合
| 建物数 | １ 棟
| 入居可能な世帯数 | ４ 世帯 |  | 入居している世帯数 |  | ３ 世帯
| 排水人口 | １２ 人 |  | ここに入居している人数 |  | ９ 人
自宅の場合
| 建物数 | １ 棟
| 入居可能な世帯数 | １ 世帯 |  | 入居している世帯数 |  | 世帯
| 排水人口 | ４ 人 |  | ここに入居している人数 |  | 人
2 | この基準は、平成２４年４月１日申請分より運用としますが、今年度においても運用可とします。
必ず記入してください。
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ