別紙２

水道施設給水開始前の施設検査調書（例）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水道施設の名称 | |  | 設置者 |  | |
| 検査年月日 | | 年　　月　　日 | 検査者 | 水道技術管理者  氏名 | |
| 検　　査　　項　　目 | | | 検　査　結　果 | | 備　　　考 |
| 取水施設 | ・設計どおり竣工したか  ・必要な水量を取水できるか  ・破損等がなく正常に稼働するか  ・汚染や漏水はないか | | 適　　 否  適　　 否  適　　 否  適　　 否 | | 認可値　　　　ｍ３／日 |
| 導水施設 | ・設計どおり竣工したか  ・管種、管径、管路延長  ・破損等がなく正常に稼働するか  ・汚染や漏水はないか | | 適　　 否  適　　 否  適　　 否 | | 設計値 |
| 浄水施設 | ・設計どおり竣工したか  ・破損等がなく正常に稼働するか  ・汚染や漏水はないか  ・浄水能力 | | 適　　 否  適　　 否  適　　 否  　　　　　ｍ３／日 | | 設計値　　　　ｍ３／日 |
| 消毒設備 | ・設計どおり竣工したか  ・破損等がなく正常に稼働するか  ・汚染や漏水はないか  ・補充用の消毒薬剤はあるか  ・管末での残留塩素濃度 | | 適　　 否  適　　 否  適　 否  適　 否  mg／L | |  |
| 送配水施設 | ・設計どおり竣工したか  ・管種、管径、管路延長  ・貯水槽容量  ・汚染や漏水はないか  ・水圧試験結果 | | 適　　 否  ｍ３  適　　 否  適　　 否 | | 設計値  設計値　　　　　　ｍ３ |
| その他 | ・柵、フェンス等に破損はないか  ・柵や水槽の蓋等は施錠しているか  ・計装設備は正常に稼働するか | | 適　　 否  適　　 否  適　　 否 | |  |
|