別添１様式（Ａ３）

調　査　結　果　図

|  |  | 番号 | 調査項目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 敷地及び地盤 |
|  |  | (1) | 地盤 |
|  |  | (2) | 敷地 |
|  |  | (3)から(5) | 敷地内の通路 |
|  |  | (6)から(7) | 塀等 |
|  |  | (8)から(9) | 擁壁 |
|  |  | 2 | 建築物の外部 |
|  |  | (1)から(2) | 基礎 |
|  |  | (3)から(4) | 土台（木造に限る。） |
|  |  | (5)から(18) | 外壁 |
|  |  | 3 | 屋上及び屋根 |
|  |  | (1) | 屋上面の状況 |
|  |  | (2)から(5) | 屋上周りの状況（屋上面を除く。） |
|  |  | (6)から(7) | 屋根（屋上面を除く。） |
|  |  | (8)から(9) | 機器及び工作物（冷却等設備、等） |
|  |  | 4 | 建築物の内部 |
|  |  | (1)から(5) | 防火区画 |
|  |  | (6)から(16) | 壁の室内に面する部分 |
|  |  | (17)から(22) | 床 |
|  |  | (23)から(25) | 天井 |
|  |  | (26)から(32) | 防火設備又は戸 |
|  |  | (33) | 照明器具、懸垂物等 |
|  |  | (34)から(35) | 警報設備 |
|  |  | (36)から(37) | スプリンクラー設備 |
|  |  | (38)から(41) | 居室の採光及び換気 |
|  |  | (42)から(45) | 石綿等を添加した建築材料 |
|  |  | 5 | 避難施設等 |
|  |  | (1) | 令第120条第２項に規定する通路 |
|  |  | (2)から(3) | 廊下 |
|  |  | (4)から(5) | 出入口 |
|  |  | (6) | 屋上広場 |
|  |  | (7)から(10) | 避難上有効なバルコニー |
|  |  | (11)から(22) | 階段 |
|  |  | (24)から(26) | 排煙設備等 |
|  |  | (27)から(33) | その他の設備等 |
|  |  | 6 | その他 |
|  |  | (1)から(4) | 特殊な構造等 |
|  |  | (5) | 避雷設備 |
| 注）配置図及び各階平面図を添付し、防火区画、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。 |  | (6)から(9) | 煙突 |
|  |  | 7 | 上記以外の調査項目 |
|  |  | (1)から(5) | 常閉防火扉 |