## チェックリスト
排水設備確認申請チェックリスト | [7 empty] | 排水設備確認申請チェックリスト
|  | 責任技術者 |  | No |  | 氏名 |  |  |  | 責任技術者 |  | No | 〇-〇〇 | 氏名 | ●● ●●
申 請 書 | [7 empty] | 申 請 書
□ | 合流・分流区域の確認 | [6 empty] | ☑ | 合流・分流区域の確認
□ | 除害施設の必要性・容量計算は妥当か（特定事業所に該当しないか） | [6 empty] | □ | 除害施設の必要性・容量計算は妥当か（特定事業所に該当しないか）
□ | 使用水源の確認、井戸水メーターの必要性の検討 | [6 empty] | ☑ | 使用水源の確認、井戸水メーターの必要性の検討
| （事業所の場合は協議書同時提出） | [7 empty] | （事業所の場合は協議書同時提出）
□ | 切替工事の融資利用の確認 | [6 empty] | □ | 切替工事の融資利用の確認
□ | 私道工事の場合、承諾書の必要性検討 | [6 empty] | □ | 私道工事の場合、承諾書の必要性検討
□ | 既設の配管利用の場合、確認書の必要性検討 | [6 empty] | □ | 既設の配管利用の場合、確認書の必要性検討
□ | 記入漏れはないか | [6 empty] | ☑ | 記入漏れはないか
設 計 計 画 | [7 empty] | 設 計 計 画
□ | 現地調査をおこない、施工性・維持管理等の確認 | [6 empty] | ☑ | 現地調査をおこない、施工性・維持管理等の確認
□ | 既設の除害施設を利用の場合、必要容量を満足しているか（写真添付） | [6 empty] | □ | 既設の除害施設を利用の場合、必要容量を満足しているか（写真添付）
□ | 管径及び桝の仕様・深さ等は適正か（雨水系も含む） | [6 empty] | ☑ | 管径及び桝の仕様・深さ等は適正か（雨水系も含む）
□ | 防護ハット必要性の検討 | [6 empty] | □ | 防護ハット必要性の検討
□ | 既設管利用の場合、誤接続・不明水流入等の確認 | [6 empty] | □ | 既設管利用の場合、誤接続・不明水流入等の確認
□ | GL表示をすること（公共ますを±０とする） | [6 empty] | ☑ | GL表示をすること（公共ますを±０とする）
□ | 基準通りの設計ができない場合は、理由を明記すること | [6 empty] | □ | 基準通りの設計ができない場合は、理由を明記すること
□ | 市担当者と協議した場合は、協議内容・担当者名・月日を明記すること | [6 empty] | □ | 市担当者と協議した場合は、協議内容・担当者名・月日を明記すること
□ | その他、市条例及び設置基準に合致した設計になっているか | [6 empty] | ☑ | その他、市条例及び設置基準に合致した設計になっているか
| 建物数 |  | 棟 | [5 empty] | 建物数 | 1 | 棟
| 入居可能な 世帯数 |  | 世帯 |  | 入居している 世帯数 |  | 世帯 |  | 入居可能な 世帯数 | 4 | 世帯 |  | 入居している 世帯数 |  | 3 | 世帯
| 排水人口 |  | 人 |  | ここに入居 している人数 |  | 人 |  | 排水人口 | 12 | 人 |  | ここに入居 している人数 |  | 9 | 人
必ず記入してください。
（記入例）

## プルダウンリスト (hidden)
□
☑