## 工事写真帳
工 事 写 真 帳
工事名
| 施工場所 |  | 福島市
| 浄化槽施工業者 | [7 empty] | ☜ | セル内で改行したい場合は、 | で改行できます。
配管施工業者
工 事 写 真 チ ェ ッ ク リ ス ト
NO | 作 業 項 目 |  |  | 欄 | NO | 作 業 項 目 |  | 欄
1 | 着工前写真 |  |  |  | 23 | 放流先状況
2 | 掘削状況 |  |  |  | 24 | 完了（竣工）写真
3 | 掘削完了 |  |  |  | 25 | 既設撤去 | 撤 去 前
4 | 基礎砕石転圧状況 |  |  |  | 26 |  | 撤去状況
5 | 砕石厚検測 |  |  |  | 27 |  | 既設配管撤去状況
6 | 現場打ち | 基礎配筋状況 |  |  | 28 |  | 撤 去 物
7 |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚検測 |  |  | 29 |  | 完 了（埋め戻し後）
8 |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了 |  |  | 30 | よう壁等の補強工事
9 | ＰＣ版 | 寸法検測 |  |  | 31 | 支柱等の補強工事
10 |  | 敷モルタル厚さ検測 |  |  | 32 | ポンプ槽内状況
11 |  | 据付状況 |  |  | 33 | ピット内状況
12 |  | 水平確認 |  |  | 34 | 宅内配管 設置状況 (各2～4枚) | 材料検測(桝、管、継手)管については、管長、内径検測
13 | 浄化槽搬入 |  |  |  | 35 |  | 宅内配管工事前
14 | 浄 化 槽 設置状況 | 水平確認 |  |  | 36 |  | 宅内配管掘削状況
15 |  | 水張り状況 |  |  | 37 |  | 宅内配管掘削後検測 （幅、深さ検測）
16 |  | 埋め戻し状況(１回目) |  |  | 38 |  | 宅内配管設置後検測 （幅、深さ検測）
17 |  | 埋め戻し状況(２回目) |  |  | 39 |  | 宅内配管埋め戻し状況
18 |  | 埋め戻し完了 |  |  | 40 |  | 宅内配管工事完了 （埋め戻し後）
19 | 上部スラブ配筋状況 |  |  |  | 41 | 雨水貯水 槽再利用 | 浄化槽内部清掃後、浄化槽内部の壁を閉口した写真
20 | ブロワー設置状況（アース工事） |  |  |  | 42 |  | 浄化槽水張り写真
21 | かさ上げ検測 |  |  |  | 43 |  | ポンプ及び水洗(じゃ口)全体の写真
22 | 配管及びます設置状況 (2～4枚) |  |  |  | 44 |  | 工事完了写真 (雨水貯留施設全体)