## 雨水浸透桝計算式
雨水浸透桝の設計
部分に入力してください。
①設計条件
Ｈ： | 浸透桝置換材の設計水頭 |  |  | 0.8 | ｍ |  |  | 「粒系による飽和透水係数の概略値」を参考に入力してください。
Ｗ： | 浸透桝置換材幅 |  |  | 1 | ｍ
Ｋｏ： | 土の飽和透水係数 |  |  | 0.54 | ｍ／ｈ
②比浸透量
Ｋｆ＝ | ａＨ^2 | ＋ | ｂＨ | ＋ | ｃ
Ｋｆ： | 比浸透量 |  |  | 10.208 | ㎡
Ｈ： | 浸透桝置換材の設計水頭 |  |  | 0.8 | ｍ
Ｗ： | 浸透桝置換材幅 |  |  | 1 | ｍ
ａ： | 形状係数＝0.120Ｗ＋0.985 |  |  | 1.105 | －
ｂ： | 形状係数＝7.837Ｗ＋0.82 |  |  | 8.657 | －
ｃ： | 形状係数＝2.858Ｗ－0.283 |  |  | 2.575 | －
③浸透桝の単位設計浸透量
Ｑ＝ | α | × | Ｋｏ | × | Ｋｆ
Ｑ： | 浸透桝の単位設計浸透量 |  |  | 4.465
Ｑｆ： | 浸透桝の基準浸透量 |  |  | 5.512
Ｑｆ＝ | Ｋｏ | × | Ｋｆ
α： | 各種影響係数 |  |  | 0.81
α＝ | α1 | × | α2 | × | α3 | × | α4
α1： | 地下水位（一般的には0.9）
α2： | 目づまり（一般的には0.9）
α3： | 注入水の水温（一般的には1.0、補正無し）
④対策雨水量の算定
Ｑ1＝ | Ｃ | × | Ｉ | × | Ａ
Ｑ1： | 対策雨水量 |  |  | 14.13 | ㎥／ｈ
Ａ： | 敷地・屋根面積 |  |  | 500 | ㎡
Ｉ： | 対策降雨強度 |  |  | 31.4 | ㎜／ｈ
Ｃ： | 雨水流出係数 |  |  | 0.9 | －
⑤設計浸透量の算定
Ｑ2＝ | Ｑ | × | ｎ
Ｑ2： | 設計浸透量 |  |  | 4.465 | ㎥／ｈ
Ｑ： | 浸透桝の単位設計浸透量 |  |  | 4.465
ｎ： | 浸透桝の設置基数 |  |  | 1
⑥設計浸透量と対策降雨量の比較
| 対策降雨量（Ｑ1） |  |  | 設計浸透量（Ｑ2）
| 14.13 | ㎥／ｈ | ＜ | 4.465 | ㎥／ｈ
⑦算定結果
設計浸透量（Ｑ2）が対策降雨量（Ｑ1）を上回っているため「ＯＫ」である。
Note on F40: 福島県ホームページの「福島県降雨強度式」を参照し入力してください。
Note on F41: 「工種別基礎流出係数の基準値」を参照し入力してください。

## 粒径による飽和透水係数の概略値
粒径による飽和透水係数の概略値
土質種類 | 粒径（㎜） | Ｋｏ（㎝／sec） | Ｋｏ（ｍ／sec） | Ｋｏ（ｍ／ｈ）
粘土 | 0～0.01 | 3×10^-6 | 3×10^-8 | 0.000108
シルト | 0.01～0.06 | 4.5×10^-4 | 4.5×10^-6 | 0.016
微細砂 | 0.06～0.10 | 3.5×10^-3 | 3.5×10^-5 | 0.126
細砂 | 0.10～0.25 | 1.5×10^-2 | 1.5×10^-4 | 0.54
中砂 | 0.25～0.50 | 8.5×10^-2 | 8.5×10^-4 | 3.06
粗砂 | 0.50～1.0 | 3.5×10^-1 | 3.5×10^-3 | 12.6
小砂利 | 1.0～5.0 | 3 | 3×10^-2 | 108
浸透桝の比浸透量［Ｋｆ値（㎥）］算定
算定式の適用目安 |  | 設計水頭 | 約1.5ｍ
|  | 設備規模 | 幅≦1ｍ

## 降雨強度式一覧表 (hidden)
降雨強度式一覧表
№1 福島
10分≦ｔ≦1440分
確率年 | 強度式 | 継続時間（分）
|  | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 180 | 360 | 720 | 1440
3 | 619/ｔ^0.689+2.917 | 79.32 | 57.34 | 46.42 | 31.4 | 20.64 | 15.99 | 10.21 | 6.45 | 4.05
5 | 736/ｔ^0.688+3.026 | 93.15 | 67.65 | 54.89 | 37.26 | 24.56 | 19.05 | 12.18 | 7.71 | 4.84
10 | 910/ｔ^0.690+3.349 | 110.35 | 80.89 | 65.94 | 45.02 | 29.78 | 23.13 | 14.82 | 9.38 | 5.89
30 | 1199/ｔ^0.692+3.897 | 135.98 | 101.22 | 83.14 | 57.37 | 38.23 | 29.78 | 19.14 | 12.14 | 7.63
50 | 1361/ｔ^0.695+4.250 | 147.86 | 110.91 | 91.46 | 63.42 | 42.38 | 33.05 | 21.25 | 13.47 | 8.46
70 | 1465/ｔ^0.696+4.455 | 155.5 | 117.2 | 96.87 | 67.4 | 45.14 | 35.23 | 22.68 | 14.38 | 9.03
80 | 1669/ｔ^0.717+5.322 | 158.44 | 120.17 | 99.47 | 69.09 | 46 | 35.72 | 22.75 | 14.24 | 8.82
100 | 1758/ｔ^0.719+5.505 | 163.67 | 124.47 | 103.16 | 71.77 | 47.82 | 37.14 | 23.64 | 14.79 | 9.15

## 工種別基礎流出係数の基準値
工種別基礎流出係数の基準値
工種別 | 流出係数 | 工種別 | 流出係数
屋根 | 0.85～0.95 | 間地 | 0.10～0.30
道路 | 0.80～0.90 | 芝、樹木の多い公園 | 0.05～0.25
その他の不透面 | 0.75～0.85 | こう配の緩い山地 | 0.20～0.40
水面 | 1 | こう配の急な山地 | 0.40～0.60