## 増圧水理計算
直結増圧給水装置水理計算書
| 増圧装置まで | [16 empty] | 増圧装置以降
| ①配水管〜増圧装置までの高低差(P1) | [16 empty] | ⑥全区間摩擦損失水頭(H×1.05) (P4)
| ②全区間摩擦損失水頭(H×1.05) (P2) | [16 empty] | ⑦所要水頭(残存水頭)(P5) | [5 empty] | 5. 00m
| ③減圧式逆流防止器一次側損失水頭（①+②) | [16 empty] | ⑧増圧装置から末端器具の高低差(P6)
| ④増圧装置損失水頭(P3) | [16 empty] | ⑨全区間損失水頭(⑥+⑦+⑧)(P7)
| ⑤全区間損失水頭(③+④) | [16 empty] | 計算結果より増圧装置の吐出圧を m = m( Mpa)に設定する。 増圧装置による増圧分は、 m(吐出設定圧）- m(流入側残存水頭_) ＝ m ≒ ｍ以上にする。
流入側残存水頭
減圧式逆流防止器直前の流入水圧=20m - m = m = MPa > 0.08MPa
1.各区間流量計算一覧
| 名称 | 台所流し |  | 洗濯流し |  | 洗面器 |  | 浴槽 |  | シャワー |  | 小便器 |  | 大便器 |  | 手洗い器 |  | 散水 |  | ボイラー |  | Ａ | Ｂ | Ｃ |  | D | E | F | G | H
[22 empty] | 区間流量 | 残栓数 | 同時 使用率 |  | 実流量 | 口径 | 動水勾配 | 区間相当 配管長 | 区間摩擦 損失水頭
|  | 12 | ℓ/分 | 12 | ℓ/分 | 8 | ℓ/分 | 20 | ℓ/分 | 8 | ℓ/分 | 15 | ℓ/分 | 12 | ℓ/分 | 5 | ℓ/分 | 15 | ℓ/分 | 16 | ℓ/分
区間 |  | 個 | 流量 | 個 | 流量 | 個 | 流量 | 個 | 流量 | 個 | 流量 | 個 | 流量 | 個 | 流量 | 個 | 流量 | 個 | 流量 | 個 | 流量 | ℓ/ｍ（ℓ /ｓ） | 個 |  | / | （A×C）ℓ/m | mm | ‰ | ｍ | （F×G）ｍ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/