令和　 　年 　　月 　　日

福島市水道事業管理者　様

給水装置社内しゅん工検査結果書

給水装置工事について、社内検査結果を下記のとおり報告します。

また、しゅん工検査合格後、２週間以内にしゅん工図を提出します。

記

1. 申込者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定工事業者
2. 装置の場所　福島市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任技術者
3. 装置の概要　　イ. 給水方式（ 直結式 ・ 受水槽式 ・ 直結増圧式 ）　ロ. 工事種別（ 新設・改造・撤去 ）　ハ. メーター口径（φ　　　）

ニ. 給水栓数（　　　　栓）（ 新設　　　栓、既設　　　栓 ）

1. 検査の内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | | 施工・機能 | 検査項目 | | 施工・機能 | 検査項目 | | 施工・機能 | その他 | |
| 1. | 分水・分岐 | 適 ・ 否 | 6. | 減圧弁（きょう） | 適 ・ 否 | 11. | 立上り管 | 適 ・ 否 | 漏水 | 有 ・ 無 |
| 2. | 仕切弁（きょう） | 適 ・ 否 | 7. | メーター（きょう） | 適 ・ 否 | 12. | ヘッダー | 適 ・ 否 | 濁り | 有 ・ 無 |
| 3. | 止水栓（きょう） | 適 ・ 否 | 8. | 水抜栓（きょう） | 適 ・ 否 | 13. | 保温状況 | 適 ・ 否 | 味 | 有 ・ 無 |
| 4. | 制水弁（きょう） | 適 ・ 否 | 9. | 給水栓 | 適 ・ 否 | 14. | 受水槽 | 適 ・ 否 | 残塩 | ㎎/ℓ |
| 5. | 逆流防止弁 | 適 ・ 否 | 10. | 配管 | 適 ・ 否 | 15. | 吸排気弁 | 適 ・ 否 | １次水圧 | ＭＰａ |

1. 水圧テスト　　　0.98㎫　　　　　分間　（2分間以上）
2. 検査の結果　　　合　格　　・　　不合格
3. その他事項

検査年月日　　　　　　 　年 　　月　 　日（　 　曜日）