様式第7号の2（第14条の4関係）

屋外広告物安全点検報告書

年　　　月　　　日

福　島　市　長

報告者　住　　所

氏　　名

電話番号

屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。

| 広告物等の種類 |  |  |  | 許可年月日 |  | 年 月 日 指令第 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示又は設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 点 検 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 点 検 者 |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電 話 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 資 格 名 称 | （※資格者証の写しを必ず添付下さい。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検 箇所 | 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | 異常の有・無 |  |  | 改善の概要 |
| 基礎部・ 上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
| 広告板 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ３ 周辺機器の劣化、破損 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
| その他 | １ 付属部材（※）の腐食、破損 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 避雷針の腐食、損傷 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |
|  | ３ その他点検した事項（ ） |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |

※装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品

（注）１　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。

２　地上から広告物等の上端までの距離が４ｍを超える広告物等に係る点検者については資格者証の写しを添付すること。

３　広告物等の点検の現状を明らかにしたカラー写真を添付すること。

※申請する広告物が複数ある場合は広告物ごとに作成してください。

様式第7号の2（第14条の4関係）

《記　入　例》

点検箇所と項目については「屋外広告物の手引き」を参照下さい。

屋外広告物安全点検報告書

令和×年　×月　×日

※広告物の高さが地上より４mを超えている場合は必ず有資格者の点検を受けてください。

福　島　市　長

報告者　住　　所福島市○○丁目○番○号

氏　　名　㈱○○　代表取締役　○○○○

電話番号０２４－○○○－○○○○

屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。

| 広告物等の種類 |  | 建植広告板 |  | 許可年月日 |  | □□年 □月 □日 指令第□－□□号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示又は設置場所 |  | 福島市□□丁目□番□号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 年 月 日 |  | 平成□□年 □月 □日 |  |  | 点 検 年 月 日 |  |  | 令和□年 □月 □日 |  |
| 点 検 者 |  | 氏 名 | ※該当する点検箇所が無い場合は「該当無」に○をつけてください。 △△看板店 福島 太郎 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 | 福島市△△丁目△番△号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電 話 番 号 | ０２４－△△△―△△△△ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 資 格 名 称 | 屋外広告士 |  |  |  |  |  |  |
| 点検 箇所 | 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | 異常の有・無 |  | 改善の概要 |
| 基礎部・ 上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき |  |  |  |  |  | 有 | 無 | 基礎にクラックにエポキシ樹脂を充填 |
|  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  |  |  |  | 有 | 無 | 錆止めを流布後、再塗装 |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  |  |  |  | 有 | 無 | ※改善した内容を記入ください。これから改修する場合は予定を記入ください。 |
|  | ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  |  |  | 有 | 無 | 欠落したビスの補填 |
|  | ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  |  |  |  | 有 | 無 | 水抜き孔を清掃 |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 |  |  |  |  |  | 有 | 無 | 照明灯が１ヶ所不点灯のため交換 |
|  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 周辺機器の劣化、破損 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| その他 | １ 付属部材（※）の腐食、破損 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 避雷針の腐食、損傷 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ その他点検した事項（ ） |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |

※装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品

（注）１　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。

２　地上から広告物等の上端までの距離が４ｍを超える広告物等に係る点検者については資格者証の写しを添付すること。

３　広告物等の点検の現状を明らかにしたカラー写真を添付すること。