様式第１９号その１（第９条関係）

| 防火対象物点検票 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 設備等火を使用する | 設備の位置 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 設備の管理 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 器具等 用する 火を使 | 器具の取扱い | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 関する制限等 火の使用に | 喫煙等の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | がん具用煙火の 制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとと

もに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

様式第１９号その２（第９条関係）

| 防火対象物点検票 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
|  | 貯蔵又は 取扱い数量 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火気の使用制限 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 漏れ・あふれ又 は飛散の防止 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 容器 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
| 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とすること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入すると ともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。 ３ 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。 ４ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。 |  |  |  |  |  |

様式第１９号その３（第９条関係）

| 防火対象物点検票 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
|  |  | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 漏れ・あふれ又 は飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 容 器 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配 管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 集積単位 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に 関する監視 （廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合） | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
| 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とすること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入すると ともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。 ３ 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。 ４ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。 |  |  |  |  |  |

様式第１９号その４(第９条関係)

| 防火対象物点検票 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
|  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 消 防 用 設 備 等 | 消火器具に関する基準 （条例第３８条） | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 屋外消火栓設備に関する基準 （条例第３９条） | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 避難器具に関する基準 （条例第４０条） | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 消防用水に関する基準 （条例第４１条） | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
| 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とすること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入すると ともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。 ３ 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。 ４ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。 |  |  |  |  |